## Slide 1: 选 修 3 – 4
用双缝干涉测量光的波长
主讲人：赵贺林 | 学 | 校：北京市第八十中学
学 科：物理（人教版） | 年 | 级：高二下学期

## Slide 2: 高中物理
回顾光的干涉现象
通过单缝的光射入两条狭缝(双缝），形成相干光，根 据光的波动性，在空间中互相叠加发生干涉，在光屏上 就可以看到干涉条纹------实验的基本思路

## Slide 3: 高中物理
亮纹条件
暗纹条件
r2  r1  n,
n  0,1, 2, 3...

r2  r1  (2n 1) ,
2
n  1, 2, 3...
d
r2  r1  d sin n  x  n l 
x  l tan l sin 

d
x  l 
d  l
实验原理
其中 n  0,1, 2 , 3 ...
所以相邻的两个亮条纹或暗条纹的中心间距为 ：
条件： θ很小P点为近轴位置
以亮纹为例

## Slide 4: 高中物理
光源
滤光片
透镜
单缝
双缝
遮光筒
目镜
d
L
需要测量的物理量
Δ x

## Slide 5: 高中物理
实验装置：双缝干涉仪

## Slide 6: 高中物理
实验器材选择
未进行安装调试

## Slide 7: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡

## Slide 8: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜

## Slide 9: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片

## Slide 10: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片
单缝管

## Slide 11: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片
单缝管
双缝座

## Slide 12: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片
单缝管
双缝座
遮光管

## Slide 13: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片
单缝管
双缝座
遮光管
测量头

## Slide 14: 高中物理
实验器材选择
光源灯泡
透镜
滤光片
单缝管
双缝座
遮光管
测量头

## Slide 15: 高中物理
实验操作
实验前先取下双缝，打开光源，调节光源的高度和角度，使 它发出的光束沿着遮光筒的轴线把屏照亮。
安装好单缝和双缝，注意使单缝与双缝相互平行，尽量使缝
的中点位于遮光筒的轴线上。
在灯泡和单缝间装上透镜，并调整使射向单缝的光更集中。
单缝前加上滤光片，观察单色光双缝干涉图样。
在遮光管的另一端装上测量头，测量距离∆x 。
调试的核心：等高共轴
仪器安装与调试

## Slide 16
高中物理
单缝
滤光片透镜
光源
双缝
遮光筒
测量头

## Slide 17: 高中物理
实验测量
实验观察

## Slide 18: 高中物理
测量单色光的条纹间距

## Slide 19: 高中物理
x1=3.54m
x2=12.76
实验测量
测量单色光的条纹间距

## Slide 20: 高中物理
实验数据处理
测量单色光的波长
  测量条纹间距

## Slide 21: 高中物理
实验数据处理
测量单色光的波长
 | 双缝到屏的 距离 L/mm | 双缝间距 d/mm | 条纹间距 ∆x/mm | 光的波长 λ/nm
红光 | 700 | 0.20 | 2.31 | 658.6
绿光 |  |  |  | 

## Slide 22: 高中物理
小结
实验原理：光的双缝干涉
实验仪器：双缝干涉仪
实验操作：
  仪器的安装与调节：等高共轴
  测量单色光的波长

## Slide 23: 高中物理